**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**«ДЕРЕВНЯ КОЛЫХМАНОВО»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

249910 Калужская область, Юхновский район, д. Колыхманово, ул. Центральная, д.16. факс 3-32-95 т. 3-32-17

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 25 апреля 2017 года №34**

**Об утверждении перечня**

**первичных средств пожаротушения**

**для индивидуальных жилых домов**

**на территории сельского поселения**

**«Деревня Колыхманово»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», администрация МО сельское поселение «Деревня Колыхманово»

**постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения «Деревня Колыхманово».

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом сельского поселения и разместить на официальном сайте сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**МО сельское поселение**

**«Деревня Колыхманово» С. Б. Половцева**

Приложение№ 1 к постановлению

администрации МО сельское поселение

«Деревня Колыхманово»

от 25 апреля 2017 № 34

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения «Деревня Колыхманово»**

1. У каждого жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 м3, укомплектованная двумя ведрами.

2. Из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади необходимо немеханизированный пожарный инвентарь: один лом, один багор, два ведра, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, две емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 м3.